| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detentore “DE LUXE” RL per radiatori. Con regolazione e intercettazione, con bocchettone di collegamento al radiatore con autotenuta, Temperatura d’esercizio massima : 90 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M 22 x 1,5 / attacco radiatore 1/2” M Versione diritta Bianco Cromato Versione a squadra Bianco Cromato Versione a squadra speciale Bianco Cromato Versione a 3 assi AB Bianco Cromato Versione a 3 assi CD Bianco Cromato | S 3733 44 S 3733 41 S 3734 44 S 3734 41 S 3738 44 S 3738 41 S 3745 44 S 3745 41 S 3746 44 S 3746 41 |  |  |