| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema di riscaldamento radiante a pavimento Herz Pavielectric Fornitura e posa in opera di sistema scaldante elettrico composto da membrana desolarizzante ed impermeabilizzante in polipropilene provvista di rilievi dotati di sedi ad incastro che garantiscono l’aggancio del cavo elettrico scaldante. Inferiormente la membrana è provvista di un tessuto non tessuto in polipropilene termosaldato che garantisce il suo fissaggio al supporto. Cavo elettrico scaldante da collegare a termostato provvisto di sensori di sicurezza. Il cavo deve essere bloccato da apposite clips che si incastrano sulla membrana. |  |  |  |