| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deumidificatore per il controllo dell’umidità in impianti di raffrescamento radiante a parete da incasso. Con batteria di preraffreddamento, per permettere una deumidificazione isoterma. Capacità di condensazione nominale a 30 °C e 80% UR di 14 l/gg. Potenza nominale media assorbita 250 W, (massima di 350 W) con 1,9 A di corrente. Portata d’aria di 260 m3 /h con filtro pulito; livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 34 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico è a basso consumo ed il fluido refrigerante utilizzato è R134a. Portata acqua di raffreddamento 80 l/h e una perdita di carico di 2,3 kPa con temperatura d’ingresso 15°C. Attacchi acqua IN/OUT 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa 16 mm. Peso totale con griglia frontale esclusa pari a 26 kg e misure telaio (LxHxP): 402x622x203 mm. Campo di funzionamento: 8-32 °C di temperatura e 40-98% di umidità relativa. Possibilità di controllo con deumidostato e termostato digitali (opzionali). Controcassa in lamiera zincata con rete Griglia frontale in legno laccato bianco | K 1002 14 K 1002 20 K 1002 21 |  |  |
|  | Deumidificatore per il controllo dell’umidità in impianti di raffrescamento radiante a parete da incasso Con batteria di preraffreddamento, per permettere una deumidificazione isoterma. Capacità di condensazione nominale a 30 °C e 80% UR di 34 l/gg. Potenza nominale media assorbita 390 W, (massima di 450 W) con 3 A di corrente. Portata d’aria di 320 m3 /h con filtro pulito; livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 34 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico è a basso consumo ed il fluido refrigerante utilizzato è R134a. Portata acqua di raffreddamento 180 l/h e una perdita di carico di 12 kPa con temperatura d’ingresso 15°C. Attacchi acqua IN/OUT 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa 16 mm. Peso totale con griglia frontale esclusa pari a 34 kg e misure telaio (LxHxP): 730x732x203 mm. Campo di funzionamento: 8-32 °C di temperatura e 45-98% di umidità relativa. Possibilità di controllo con deumidostato e termostato digitali (opzionali). Deu-climatizzatore per il controllo dell’umidità e temperatura in impianti di raffrescamento radiante a parete da incasso. Dotato di batterie di pre- e post- raffreddamento e di un condensatore ad aria e uno ad acqua. Questo apparecchio può operare anche in modalità di climatizzazione oltre che deumidificazione per un controllo ottimale del benessere negli ambienti. Potenza nominale media assorbita 400 W, (massima di 460 W) con 3 A di corrente. Portata d’aria di 320 m3 /h con filtro pulito; livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 38 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico è a basso consumo ed il fluido refrigerante utilizzato è R134a. Portata acqua di raffreddamento 260 l/h e una perdita di carico di 25 kPa con temperatura d’ingresso 15°C. Attacchi acqua IN/OUT 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa 16 mm. Capacità di raffrescamento totale in funzione cooling 1600 W. Peso totale con griglia frontale esclusa pari a 34 kg e misure telaio (LxHxP): 730x732x203 mm. Campo di funzionamento: 10-32°C di temperatura e 45-98% di umidità relativa. Possibilità di controllo con deumidostato e termostato digitali (opzionali). Controcassa in lamiera zincata con rete Griglia frontale in legno laccato bianco | K 1002 34 K 1002 35 K 1022 22 K 1022 23 |  |  |
|  | Deumidificatore per il controllo dell’umidità in impianti di raffrescamento radiante a controsoffitto Con batteria di pre e post raffreddamento, per permettere una deumidificazione isoterma. L’apparecchio particolarmente silenzioso è dotato di plenum di mandata, silenziatore e deumidostato (opzionale). Potenza nominale media assorbita 400 W, (massima di 460 W) con 3 A di corrente. Portata d’aria di 320 m3 /h con filtro pulito; livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 38 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico è a basso consumo ed il fluido refrigerante utilizzato è R134a. Portata acqua di raffreddamento 180 l/h con una perdita di carico di 12 kPa e temperatura d’ingresso 15°C. Attacchi acqua 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa 16 mm. Peso totale pari a 34 kg e misure (LxHxP):803x260x662 mm. Campo di funzionamento: 10-32°C di temperatura e 45-98% di umidità relativa. Deu-climatizzatore per il controllo dell’umidità e temperatura in impianti di raffrescamento radiante a controsoffitto Dotato di batterie di pre- e post- raffreddamento e di un condensatore ad aria e uno ad acqua. Questo apparecchio può operare anche in modalità di climatizzazione oltre che deumidificazione per un controllo ottimale del benessere negli ambienti. Potenza nominale media assorbita 400 W, (massima di 460 W) con 3 A di corrente. Portata d’aria di 320 m3 /h con filtro pulito; livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 38 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico è a basso consumo ed il fluido refrigerante utilizzato è R134a. Portata acqua di raffreddamento 260 l/h e una perdita di carico di 25 kPa con temperatura d’ingresso 15°C. Attacchi acqua IN/OUT 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa 16 mm. Capacità di raffrescamento totale in funzione cooling 1600 W. Peso totale con griglia frontale esclusa pari a 34 kg e misure telaio (LxHxP): 730x732x203 mm. Campo di funzionamento: 10-32°C di temperatura e 45-98% di umidità relativa. Possibilità di controllo con deumidostato e termostato digitali (opzionali). Plenum per mandata con 2 (3) uscite da 160 mm | K 1005 34 K 1005 35 K 1005 23 |  |  |
|  | Deumidificatore per il controllo dell’umidità in impianti di raffrescamento radiante a controsoffitto Con batteria di pre e post raffreddamento, per permettere una deumidificazione isoterma. L’apparecchio particolarmente silenzioso è dotato di plenum di mandata, silenziatore e deumidostato (opzionale). Potenza nominale media assorbita 780 W, (massima di 880 W) con 4,9 A di corrente. Portata d’aria di 560 m3 /h con filtro pulito; livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 40 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico è a basso consumo ed il fluido refrigerante utilizzato è R134a. Portata acqua di raffreddamento 360 l/h con una perdita di carico di 16 kPa e temperatura d’ingresso 15°C. Attacchi acqua 1/2” e attacco sulla macchina per scarico condensa 16 mm. Peso totale pari a 50 kg e misure (LxHxP):858x309x708 mm. Campo di funzionamento: 10-32°C di temperatura e 45-98% di umidità relativa. Deu-climatizzatore per il controllo dell’umidità e temperatura in impianti di raffrescamento radiante a controsoffitto Dotato di batterie di pre- e post- raffreddamento e di un condensatore ad aria e uno ad acqua. Questo apparecchio può operare anche in modalità di climatizzazione oltre che deumidificazione per un controllo ottimale del benessere negli ambienti. Potenza nominale media assorbita 780 W, (massima di 880 W) con 4,9 A di corrente. Portata d’aria di 560 m3 /h con filtro pulito; livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 40 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico è a basso consumo ed il fluido refrigerante utilizzato è R134a. Portata acqua di raffreddamento 520 l/h e una perdita di carico di 26 kPa con temperatura d’ingresso 15°C. Attacchi acqua IN/OUT 1/2” e attacco sulla macchina per scarico condensa 16 mm. Capacità di raffrescamento totale in funzione cooling 3100 W. Peso totale con griglia frontale esclusa pari a 52 kg e misure telaio (LxHxP): 858x309x708 mm. Campo di funzionamento: 10-32°C di temperatura e 45-98% di umidità relativa. Possibilità di controllo con deumidostato e termostato digitali (opzionali). Plenum per mandata con 5 uscite da 160 mm | K 1005 64 K 1005 65 K 1005 24 |  |  |
|  | Collettore di aspirazione Con serrande di sovrapressione Da abbinare al deumidificatore in caso di accoppiamento con una unita VMS separata. | K 1002 53 |  |  |