| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attuatore termoelettrico per una regolazione su due punti Chiuso senza corrente. Tempo di intervento circa 3 minuti. Grado di protezione (in verticale) IP54. Potenza assorbita 2,5 W. Con possibilità di installazione in orizzontale o verticale. Con attacco M 28 x 1,5. Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz. Con attacco M 30 x 1,5. Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz. | K 7708 53 K 7708 55 |  |  |
|  | Attuatore termoelettrico per una regolazione su due punti con microinterruttore. Chiuso senza corrente. Tempo di intervento circa 3 minuti. Grado di protezione IP 54. Potenza assorbita 2,5 W. Con possibilità di installazione in orizzontale e verticale. Con attacco M 28 x 1,5. Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz. Con attacco M 30 x 1,5. Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz. | K 7708 87 K 7708 89 |  |  |