| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regolatori, gruppi di rilancio e valvole miscelatrici della gamma HERZ SMARTCONTROL. Dispositivi elettronici Plug & Play dotati di attuatore motorizzato con processore integrato, display grafico a colori, sensori di temperatura e funzioni avanzate di regolazione per impianti di riscaldamento e raffrescamento. La gamma comprende regolatori singoli, gruppi di rilancio Pumpfix Smartcontrol Plus, gruppi di miscelazione Euromix Smartcontrol e valvole a 3 e 4 vie con attuatore Smartcontrol, disponibili in più versioni. HERZ SMARTCONTROL – Regolatore elettronico con attuatore motorizzato, display grafico, connessione Plug & Play. Senza compensazione climatica HERZ SMARTCONTROL PLUS – Regolatore elettronico con attuatore motorizzato, display grafico, connessione Plug & Play. Con compensazione climatica integrata. PUMPFIX SMARTCONTROL PLUS BASIC senza pompa - Soluzione economica che consente di risparmiare tempo e spazio per il circuito di riscaldamento. - Sistema di connessione preinstallato per pompe con lunghezza 180 mm. - Con isolamento termico. - Valvole a sfera con termometri integrati per mandata e ritorno. - Distanziale in acciaio verniciato a polvere (nero). - Valvola di ritegno. - Installazione “Plug & Play” dell’attuatore motore. - Valvola miscelatrice con attuatore 230 V, 3 punti (art. 1 4522 01). Con compensazione climatica integrata. - Distanza tra mandata e ritorno: 125 mm. - Temperatura massima di esercizio: 110 °C. - Pressione massima di esercizio: 10 bar. - Campo di misura dei termometri: 0 °C – 120 °C. Versioni senza circolatore DN25 Valore kvs della valvola a 3 vie: 4 Valore kvs della valvola a 3 vie: 6,3 Valore kvs della valvola a 3 vie: 10 DN32 Valore kvs della valvola a 3 vie: 10 Valore kvs della valvola a 3 vie: 16 Versioni con circolatore Wilo Yonos Para 25/1-6 DN25 Valore kvs della valvola a 3 vie: 4 Valore kvs della valvola a 3 vie: 6,3 Valore kvs della valvola a 3 vie: 10 Versioni con circolatore Wilo Yonos Para 30/1-6 DN32 Valore kvs della valvola a 3 vie: 10 Valore kvs della valvola a 3 vie: 16 | 1 4522 00 1 4522 01 1 4522 02 1 4522 03 1 4522 04 1 4522 08 1 4522 09 1 4522 05 1 4522 06 1 4522 07 1 4522 10 1 4522 11 |  |  |
| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
|  | HERZ EUROMIX SMARTCONTROL Set controllo temperatura di ritorno per caldaie a biomassa Set per incremento della temperatura di ritorno per sistemi a biomassa, con valvola miscelatrice a 3 vie a sfera, servomotore con regolatore Smartcontrol, circolatore e valvola di non ritorno. Fornito assemblato e testato in fabbrica Pressione di esercizio: 10 bar senza pompa, con pompa vedere le caratteristiche della pompa Temperatura minima di esercizio: 0 °C (acqua 0,5 °C) Temperatura massima di esercizio: 110 °C Carico termico massimo a breve termine: 120 °C Fluido: Acqua di riscaldamento secondo ÖNORM H5195 o VDI-Standard 2035. Versione DN20, con circolatore Wilo Yonos PARA 25-180/6-43/SC-12 DN25, con circolatore Wilo Yonos PARA 25-180/6-43/SC-12 DN32, con circolatore Wilo Stratos PARA 30/1-8 DN40, con circolatore Wilo Stratos PARA C 30/180-12 DN40, con circolatore Wilo Yonos MAXO 40/0,5-12 | 1 4522 22 1 4522 23 1 4522 24 1 4522 25 1 4522 26 |  |  |