| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Valvola antigelo per pompe di calore Corpo in ottone, guarnizioni in EPDM, molla in acciaio inox. Pressione nominale: PN10, Temperatura massima di esercizio: 90 °C, Campo di temperatura ambiente: da -30 °C a +60 °C, Temperatura di apertura: 3 °C, Temperatura di chiusura: 4 °C, Precisione di misura: ± 1 K, Versione G 1˝ filettata maschio tenuta piana Kv 55 m³/h, Portata (3 bar): 1 l/h | 1 2623 13 |  |  |