| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Accumulatore inerziale per pompe di calore mod. WPPS per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento Struttura in acciaio di qualità St 37-2, con mantello esterno laccato a fuoco colore grigio argento Pressione di lavoro: 3 bar Temperatura di lavoro: max. 95 °C Isolamento in poliuretano ecologico PU 50 mm Attacchi: 1“ FM Flangia da 180 mm con canali per posizionamento sonde ad altezza variabile Modello Capacità nominale 200 lt Capacità nominale 300 lt Capacità nominale 400 lt Capacità nominale 500 lt | W001200-620 A34184 W001400-620 A34186 |  |  |