| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detentore “DE LUXE” per radiatori. Con preregolazione mediante limitazione della corsa. A squadra, filettato femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione con rivestimento in materiale plastico colorato con cappuccio colorato in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Temperatura d’esercizio massima : 90 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M Colore Cromato Colore Dorato Colore Bianco RAL 9010 Colore Nero opaco | 1 3726 41 1 3726 43 1 3726 44 1 3726 49 |  |  |