| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detentore con regolazione micrometrica A squadra, con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M22x1,5 / attacco radiatore 3/8” M | 1 3734 20 |  |  |
|  | Detentore con regolazione micrometrica A squadra, con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con o-ring. Nichelato, cappuccio di copertura metallico contro uso impropri. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G3/4 / attacco radiatore 1/2” M | 1 3748 01 |  |  |