| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disaeratore AIR-TOP dispositivo che consente la riduzione della velocità dell'acqua trasformando l'aria presente nelle tubazioni in microbolle, con conseguente ascesa delle stesse. Il disaeratore è formato da un corpo cilindrico in tubo ST37.1 zincato giallo e da un tappo di sfiato. All'interno è avvolta una rete metallica in acciaio inox la quale favorisce la salita delle microbolle. Temperatura d’esercizio massima : 115 °C Pressione d’esercizio massima : 6 bar Dimensioni : DN25 / attacchi 1” FF DN32 / attacchi 1 ¼” FF | K49236101 K49236121 |  |  |