| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo di collegamento per radiatori a valvola Intercettabile, con scarico/riempimento da entrambi i lati. Versione diritta (attacchi dal pavimento) , con attacco per tubi in rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore Rp 1/2 con dado libero, versione nichelata. Interasse manicotti 50 mm. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore Rp 1/2 M | 1 3466 02 |  |  |