| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gomito a 90° Con attacco per tubo rame, plastica e multistrato, collegamento diretto al radiatore autosigillante con anello di teflon. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M22 x 1,5 / attacco radiatore 1/2” M | 1 6242 01 |  |  |