| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coppia di termometri per mandata e ritorno collettore Montati su 2 nippli filettati maschio. Dimensione: 1” - Campo di misurazione 20-80 °C Raccordo a T con termometro per singolo circuito Finitura nichelata, con dado libero G 3/4 e filetto maschio G 3/4 per il collegamento dei raccordi a compressione. Scala del termometro 0 - 120 °C. | K 8510 00 4 PF15 |  |  |