| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Accumulatore inerziale per pompe di calore e biomassa mod. PSM Struttura in acciaio di qualità St 37-2, verniciato esternamente con antiruggine Pressione di lavoro: 3 bar Temperatura di lavoro: max. 95 °C Rivestimento in Eco Skin 100 mm e PVC Attacchi: 6/4“ FF Modello Capacità nominale 500 lt. Capacità nominale 800 lt. Capacità nominale 1000 lt. Capacità nominale 1500 lt Il consumo di energia in standby secondo DIN 44532 è pari o inferiore a : PSM 500 3,0 kWh/24h PSM 800 3,7 kWh/24h PSM 1000 3,9 kWh/24h PSM 1500 5,0 kWh/24h | SP3PU01-050 SP3PU01-100 SP3PU01-200 SP3PU01-300 |  |  |