| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raccordo a compressione per tubo in plastica, PE-X, PB e multistrato. Versione nichelata, composto da vite di serraggio e anello di compressione Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : in base alla norma EN-1254 : 1998, tabella 5 Dimensioni : 1/2” F / ø 14 x 2 mm Dimensioni : 1/2” F / ø 16 x 2 mm | 1 6092 02 1 6092 01 |  |  |