| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raccordo a compressione per tubo in plastica, PE-X, PB e multistrato. Versione nichelata, composto da un attacco portagomma con doppio O-ring e rondella isolante, anello di serraggio per tubo e dado G 3/4. Versione eurokonus. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : in base alla norma EN-1254 : 1998, tabella 5 Dimensioni : G 3/4 F / ø 12 x 1,8 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 14 x 2 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 16 x 2 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 16 x 2,2 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 17 x 2 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 17 x 2,5 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 18 x 2 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 18 x 2,5 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 20 x 2 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 20 x 2,5 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 20 x 3,5 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 16 x 2,25 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 16 x 2,7 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 20 x 2,25 mm | 1 6098 01 1 6098 02 1 6098 03 1 6098 12 1 6098 04 1 6098 05 1 6098 07 1 6098 06 1 6098 08 1 6098 11 1 6098 10 1 6098 13 1 6098 27 1 6098 20 |  |  |