| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raccordo a compressione a tenuta metallica. Versione nichelata, composto da un anello di serraggio a tenuta metallica dal lato tubo e vite. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : in base alla norma EN-1254 : 1998, tabella 5 Dimensioni : 3/8” F / ø 12 mm Dimensioni : 1/2” F / ø 12 mm Dimensioni : 1/2” F / ø 14 mm Dimensioni : 1/2” F / ø 15 mm Dimensioni : 3/4” F / ø 18 mm | 1 6292 00 1 6292 12 1 6292 14 1 6292 01 1 6292 02 |  |  |