| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raccordo a compressione morbida Ralltop. Versione nichelata, composto da un anello di compressione in metallo accoppiato con una guarnizione in gomma morbida (NBR), unito al dado di serraggio con un dispositivo antisfilamento. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : in base alla norma EN-1254 : 1998, tabella 5 Dimensioni : G 3/4 F / ø 10 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 12 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 14 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 15 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 16 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 18 mm | K 6274 10 K 6274 12 K 6274 14 K 6274 15 K 6274 16 K 6274 18 |  |  |