| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saracinesca a doppia piastra Finitura gialla, manicotti filettati femmina, con guarnizione in teflon per aumentare la scorrevolezza e la tenuta. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F – DN 15 Dimensioni : 3/4” F – DN 20 Dimensioni : 1” F – DN 25 Dimensioni : 1 1/4” F – DN 32 Dimensioni : 1 1/2” F – DN 40 Dimensioni : 2” F – DN 50 Dimensioni : 2 1/2” F – DN 65 Dimensioni : 3” F – DN 80 | 1 4112 01 1 4112 02 1 4112 03 1 4112 04 1 4112 05 1 4112 06 1 4112 07 1 4112 08 |  |  |
|  | Saracinesca a doppia piastra Finitura gialla, manicotti filettati femmina, con guarnizione in teflon per aumentare la scorrevolezza e la tenuta. Con due fori per lo scarico chiusi con un tappo a vite. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 3/4” F – DN 20 Dimensioni : 1” F – DN 25 Dimensioni : 1 1/4” F – DN 32 Dimensioni : 1 1/2” F – DN 40 Dimensioni : 2” F – DN 50 Dimensioni : 2 1/2” F – DN 65 Dimensioni : 3” F – DN 80 | 1 4112 12 1 4112 13 1 4112 14 1 4112 15 1 4112 16 1 4112 17 1 4112 18 |  |  |