| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raccordo speciale ad “X” Scambiatore di flusso ad “X” regolabile per un interasse tubi da 40 a 55 mm. Nichelato, collegamento a tenuta conica M 22 x 1,5 con dado libero. Dal lato tubi filetto maschio M 22 x 1,5 per raccordo a compressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : M 22 x 1,5 F / M 22 x 1,5 M | 1 3004 22 |  |  |