| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sensore di temperatura esterna. Sensore a strato sottile di nichel conforme alla DIN 43760. Zoccolo e copertura bianca (RAL 9010), per il montaggio a parete o incassato. Campo di misura : da – 50° a 80 °C Grado di protezione : IP 42 (EN 60529) | 1 7793 01 |  |  |