| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sensore di temperatura per tubo di mandata. per rilevare la temperatura delle tubazioni. Sensore a strato sottile di nichel conforme alla DIN 43760 con supporto elastico. Corpo giallo in materiale termoplastico antifiamma. Con fascetta metallica per tubazioni con diametri da 15 a 90 mm e pasta di conduzione termica. Campo di misura : da –30° a 130 °C Grado di protezione : IP 42 (EN 60529) | 1 7793 00 |  |  |