| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo di collegamento doppio simmetrico Per radiatori a piastra con attacchi centrali, con intercettazione, scarico e riempimento del radiatore. Con bocchettone di collegamento per radiatori G 3/4 conico e dado libero. Dal lato tubi, filetto maschio G 3/4 per collegamento con raccordo a compressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4" M / G 3/4” F | 1 3033 01 |  |  |