| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo Bypass per funzionamento monotubo Intercettabile e regolabile, con distribuzione dell’acqua al 50% sul corpo radiante; con riduttore di velocità. Fornito di bocchettone per collegamento al radiatore a tenuta conica e raccordo a compressione per tubo di collegamento. Dimensioni: Attacco per tubi G 3/4 / attacco radiatore 1/2" | 1 7173 01 |  |  |
|  | Gruppo valvola per funzionamento a due tubi Intercettabile e regolabile, con distribuzione dell’acqua al 100% sul corpo radiante. Fornito di bocchettone per collegamento al radiatore a tenuta conica e raccordo a compressione per tubo di collegamento. Dimensioni: Attacco per tubi G 3/4 / attacco radiatore 1/2" | 1 7175 01 |  |  |
|  | Gruppo Bypass per funzionamento monotubo Intercettabile e regolabile, con distribuzione dell’acqua al 50% sul corpo radiante; con riduttore di velocità. Fornito di bocchettone per collegamento al radiatore a tenuta conica e raccordo a compressione per tubo di collegamento. Dimensioni: Attacco per tubi M 22 x 1,5 / attacco radiatore 1/2" | 1 7174 01 |  |  |
|  | Gruppo valvola per funzionamento a due tubi Intercettabile e regolabile, con distribuzione dell’acqua al 100% sul corpo radiante. Fornito di bocchettone per collegamento al radiatore a tenuta conica e raccordo a compressione per tubo di collegamento. Dimensioni: Attacco per tubi M 22 x 1,5 / attacco radiatore 1/2" | 1 7176 01 |  |  |
|  | Gruppo Bypass per funzionamento monotubo Versione a squadra, intercettabile e regolabile, con distribuzione dell’acqua al 50% sul corpo radiante; con riduttore di velocità. Fornito di bocchettone per collegamento al radiatore a tenuta conica e raccordo a compressione per tubo di collegamento. Dimensioni: Attacco per tubi G 3/4 / attacco radiatore 1/2" | 1 7187 14 |  |  |
|  | Gruppo valvola per funzionamento a due tubi Versione a squadra, intercettabile e regolabile, con distribuzione dell’acqua al 100% sul corpo radiante. Fornito di bocchettone per collegamento al radiatore a tenuta conica e raccordo a compressione per tubo di collegamento. Dimensioni: Attacco per tubi G 3/4 / attacco radiatore 1/2" | 1 7189 14 |  |  |
|  | Tubo di collegamento In rame, nichelato, per il collegamento della valvola termostatica al gruppo bypass o valvola. Dimensione 15 x 1 mm Lunghezza 600 mm. Dimensione 15 x 1 mm Lunghezza 1000 mm. | 1 6330 11 1 6330 31 |  |  |