| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica con sensore montato sul tubo per impianti di riscaldamento a pavimento. Composta da una testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor), capillare, sensore montato sul tubo e materiale di fissaggio per il tubo. Valori d’impiego : 20-50 °C Lunghezza del capillare 2000 mm Testa termostatica con sensore montato sul tubo per la regolazione della temperatura di mandata nel boiler. Composta da una testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor), capillare, sensore montato sul tubo e materiale di fissaggio per il tubo. Valori d’impiego : 40-70 °C Lunghezza del capillare 2000 mm | 1 7420 06 1 7421 00 |  |  |