| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica “DE LUXE” con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor). Dado di fissaggio in ottone nichelato che assicura un collegamento stabile coperto da un anello decorativo dello stesso colore della testa. Intercettazione in posizione „0”. Valori d'impiego : 6–30 °C Protezione antigelo : 6 °C Scala del volantino :cifre da 0 a 6 Regolazione di comfort : ca. 20 °C Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore Colore | S 9230 01 S 9230 02 S 9230 03 S 9230 04 S 9230 05 S 9230 06 S 9230 07 S 9230 08 S 9230 09 S 9230 10 S 9230 11 S 9230 12 S 9230 13 S 9230 14 S 9230 15 |  |  |