| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor). Per il montaggio diretto su radiatori a valvola con fissaggio a scatto. Dado di fissaggio in ottone nichelato che assicura un collegamento stabile; volantino fissato con grano di sicurezza. Con limitazione e bloccaggio dei valori d'impiego. Senza intercettazione meccanica. Valori d'impiego : 6-28 °C Protezione antigelo a : 6 °C Scala del volantino : cifre da 0 a 5 Regolazione di comfort : “(”circa 20 °C | 1 7260 99 |  |  |