| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica limitatrice della temperatura di ritorno con rilevazione della temperatura sulla valvola, con dimensioni ridotte. Con elemento sensibile a liquido (Hydrosensor), con limitazione e bloccaggio dei valori d’impiego mediante fermi, colore del volantino bianco. Dimensioni : lunghezza 75 mm, diametro del volantino 45 mm. Valori d’impiego : da 25 a 60 °C Scala del volantino : da 1 a 5 Colore : Bianca : Cromata | 1 9201 00 1 9201 41 |  |  |