| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di intercettazione per radiatori a valvola Versione diritta (attacchi dal pavimento) , modello universale con manicotto speciale Rp 1/2 per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione, versione nichelata. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : Rp 1/2 F / attacco radiatore G 3/4 F | 1 3761 01 |  |  |