| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di intercettazione per radiatori a valvola Intercettabile, con scarico/riempimento. Versione diritta (attacchi dal pavimento) , con attacco per tubi in rame, plastica e multistrato, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica Rp 1/2 montato, versione nichelata. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : G 3/4 M / attacco radiatore Rp 1/2 M | 1 3437 11 |  |  |