| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di bilanciamento. A sede diritta, finitura gialla, manicotto F / manicotto F, con vitone che non si solleva, tenuta del vitone tramite doppio O-ring, preregolazione mediante limitazione della corsa con vite interna, indicazione digitale del livello di preregolazione visibile nella finestra del volantino. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” Dimensioni : DN 20 – 3/4” Dimensioni : DN 25 – 1” Dimensioni : DN 32 – 1 1/4” Dimensioni : DN 40 – 1 1/2” Dimensioni : DN 50 – 2” Dimensioni : DN 65 – 2 1/2” Dimensioni : DN 80 – 3” | 1 4217 61 1 4217 62 1 4217 63 1 4217 64 1 4217 65 1 4217 66 1 4217 67 1 4217 68 |  |  |