| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola di sicurezza per impianti idrosanitari attacchi Maschio-Femmina; corpo, coperchio ed asta di comando in ottone, guarnizione otturatore e membrana in EPDM, molla in acciaio inossidabile; PN10, temperatura d'esercizio 5÷100°C, pressione di apertura 6 bar Dimensioni : ½” M x ½” F | I 0132 14 |  |  |
|  | Valvola di sicurezza per impianti idrosanitari attacchi Femmina-Femmina; corpo, coperchio ed asta di comando in ottone, guarnizione otturatore e membrana in EPDM, molla in acciaio inossidabile; PN10, temperatura d'esercizio 5÷100°C, pressione di apertura 6 bar Dimensioni : ½” F x ½” F | I 0132 04 |  |  |