| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola limitatrice di pressione differenziale, regolabile Versione diritta, corpo in ottone monoblocco, nichelato. Collegamento con raccordo filettato a tenuta piana. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Pressione differenziale, regolazione di fabbrica : posizione 1 Pressione differenziale regolabile : posizione da 0,05 a 0,5 DN15 attacco maschio G 3/4 B ISO 228/1 DN 20 attacco maschio G 1 B ISO 228/1 | 1 4004 31 1 4004 32 |  |  |