| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica per radiatori con valore kv fisso per teleriscaldamento Kvs 0,06 Kvs 0,12 Kvs 0,25 Kvs 0,5 Kvs 0,6 Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Diritta, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica con curva a 90°, versione nichelata con cappuccio a vite bianco in plastica . Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. O-ring di tenuta sul vitone alloggiata in una camera di ottone sostituibile durante il funzionamento. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M | 1 7715 69 1 7715 79 1 7715 89 1 7715 99 1 7715 96 |  |  |