| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valvola termostatica con preregolazione continua/nascosta (antimanomissione) per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. La regolazione dell’otturatore avviene per mezzo di una chiave composta da un volantino e da un disco di indicazione. A 3 assi “AB” valvola a sinistra del radiatore, filettata femmina, con bocchettone di collegamento al radiatore a tenuta conica, versione nichelata con cappuccio a vite rosso in plastica. Modello universale con manicotto speciale per tubi filettati e collegamento con raccordo a compressione. Gruppo otturatore sostituibile sotto pressione. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensioni : 1/2” F / attacco radiatore 1/2” M | 1 7758 67 |  |  |